OСНОВНА ШКОЛА

„ВУК КАРАЏИЋ“

Братсва и јединства 1

11271 Сурчин

Брoj: 1286

Датум: 01.10.2018. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке радова- текуће одржавање свлачионица и замена подова, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина, ЈН бр. 1.3.2/18.

ПИТАЊЕ:

У обрасцу бр. 6- Предмер и предрачун радова и образац структуре цене, делу II- Замена подова, позиција бр. 1 Подополагачких радова наведено је да се поставља под од винфлекс плоча, хомогене подне облоге на бази ПВЦ-а, димензија 50х50 цм које се пре уградње „развијају“.

Да ли остајете при томе да се поставља под у плочама, јер је оваква подлога доступна и у ролнама, а увидом у објекат приметили смо да су свуда постављени подови у ролнама?

Такође, нису наведене карактеристике траженог пода.

ОДГОВОР:

Набавка и постављање пода од Винфлеx трака, хомогене подне облоге на бази ПВЦ.

Траке су ширине 200 цм и дебљине 2 мм.

Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува.

Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнање и фино је обрусити.

Винфлеx траке пре уградње развити, положити и оставити да буду 24 часа на собној температури изнад 15 степени, а затим залепити дисперзионим лепком.

Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити украјањем, поступком дуплог сечења.

Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода.

Одмах по постављању Винфлеx подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова.

Поред зидова поставити одговарајућа ПВЦ лајсне. Начин полагања, боја Винфлеx трака и врста лајсни по избору инвеститора.”

- Подна облога   треба да буде стандардна за ову врсту објеката.

Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације, те ће и продужити рок за достављање понуда.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ