ОСНОВНА ШКОЛА

„ВУК КАРАЏИЋ“

Братства и јединства 1

11271 Сурчин

Број: 732

Датум: 30.05.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

-ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗГРАДИ ШКОЛЕ-

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 1.3.1/19

Мај - 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.3.1/19 деловодни број 661 од 13.05.2019. године и Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 1.3.1/19, деловодни број 01/45 од 13.05.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова

– грађевинско-занатски радови на згради школе

ЈН бр. 1.3.1/19

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VI | Образац понуде | 24 |
| VII | Модел уговора | 53 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 60 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 61 |
| X | Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона | 62 |
| XI | Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 2. Закона | 64 |
| XII | Изјава о реализацији закључених уговора | 65 |
| XIII | Образац изјаве о кадровском капацитету | 66 |
| XIV | Образац изјаве о техничком капацитету | 68 |
| XV | Модел меничног овлашћења | 69 |

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

- Назив: Основна школа „Вук Караџић“

- Адреса: Братства и јединства 1, 11271 Сурчин

- ПИБ: 100203129

- Матични број: 07021135

- Сајт: www.oskaradzicsurcin.nasaskola.rs

2. Категорија наручиоца: Просвета.

3. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу предметну набавку радова.

4. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 1.3.1/19 су радови – грађевинско-занатски радови на згради школе, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина.

5. Циљ поступка:

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

7. Контакт лице:

- Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

- мејл: office@kgbnabavke.rs

- факс: 011/3470-519

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/19 су радови – грађевинско-занатски радови на згради школе, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина.

- Oзнака и назив из Општег речника набавки: 454531000-8 – Радови на реновирању.

2. Партије

Јавна набавка је обликована у 2 (две) партије:

- Партија бр. 1: Хидроизолација дела равног крова

- Партија бр. 2: Грађевинско-занатски радови на кухињи и фарбање ограде

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

3.1. Опис радова

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова (поглавље VI тачка 6) који је саставни део понуде. Контрола извршења радова спроводиће се преко одговорног лица кога решењем одређује наручилац.

Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.

За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући атест да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује.

Наручилац је обавезан да обезбеди:

- одговарајући простор за складишење опреме и материјала,

- неометање Извођача радова током вршења радова.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор Наручиоца и самог наручиоца о потреби за извођењем вишкова радова.

Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Извођач ће извести вишкове радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности.

Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве.

Извођење вишка радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

3.2. Рок за извођење радова:

- Партија 1: Не може бити дужи од  30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао.

- Партија 2: Не може бити дужи од  30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао.

3.3. Место извршења радова: Основна школа „Вук Караџић“, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин.

3.4. Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обилазак локације где треба да се изведу радови који су предмет набавке. Особа за контакт у вези обиласка локације: Драгојле Секулић, директор школе, телефон: 011/8440-120.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.

1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- У погледу финансијског капацитета услов је:

- да је понуђач у последњих 12 месеци, који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда био ликвидан.

- У погледу пословног капацитета услов је:

- да је понуђач у последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео  радове  који су предмет набавке у вредности:

Партија бр. 1: не мањој од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија бр. 2: не мањој од 950.000,00 динара без ПДВ-а;

- У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, минимум 8 (осам) лица, од тога:

Партија бр. 1

- минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње;

- 7 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету јавне набавке. За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.

Партија бр. 2

- минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње;

- минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 – Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике;

- минимум једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона;

- 5 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету јавне набавке. За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.

4) У погледу техничког капацитета услов је да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има минимум:

Партија бр. 1:

- лака грађевинска дизалица - мин. носивости до 500 kg;

- теретно возило (максималне носивости до 3,5 t)..................................1 ком.

Партија бр. 2:

- теретно возило (максималне носивости до 3,5 t)........................................1 ком.

5) Да поседује стандарде:

- ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и IOHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2012

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - Понуђач испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона доказује на следећи начин:

- Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона –

Доказ:

У случају да је понуђач правно лице доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

У случају да је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона –

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона –

Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

Напомена:

- Уместо доказа из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) понуђач може да достави потписану и оверену Изјаву – Образац бр. X.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: потписан и оверен Образац XI.

- Докази од 1 до 4 се достављају у неовереним копијама с тим да наручилац, може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, тражити на увид оригинале или оверене копије.

- У складу са чланом 78. став 5. Закона, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан да достави доказе из члана 75 став 1. тачке од 1 до 4 ако приложи копију извода из наведеног регистра или јасно у понуди назначи да је регистрован у Регистру АПР-а.

  - Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- У погледу финансијског капацитета услов је:

- да је понуђач у последњих 12 месеци, који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда био ликвидан.

Доказ:

- Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.htмl - под називом Претраживање дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године.

Напомена: За доказе који су јавно доступни може се доставити и интернет страна на којој се исти могу пронаћи.

- У погледу пословног капацитета услов је:

- да је понуђач у последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео  радове  који су предмет набавке у вредности:

Партија бр. 1: не мањој од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија бр. 2: не мањој од 950.000,00 динара без ПДВ-а;

Доказ:

- Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XI).

3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, минимум 8 (осам) лица, од тога:

Партија бр. 1

- минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње;

- 7 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету јавне набавке. За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.

Партија бр. 2

- минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње;

- минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 – Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике;

- минимум једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона;

- 5 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету јавне набавке. За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.

Доказ:

  - Копија лиценце 400 или 410 или 411 и потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - за партије бр. 1 и 2;

  - Копије лиценци 430 и 450 и потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - за партију бр. 2;

  - Изјава о кадровском капацитету (образац XII).

Напомена: За доказе који су јавно доступни може се доставити и интернет страна на којој се исти могу пронаћи.

4) У погледу техничког капацитета услов је да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има минимум:

Партија бр. 1:

- лака грађевинска дизалица - мин. носивости до 500 kg;

- теретно возило (максималне носивости до 3,5 t)...................................... 1 ком.

Партија бр. 2:

- теретно возило (максималне носивости до 3,5 t)........................................1 ком.

Доказ:

- Изјава о техничком капацитету (образац XIII)

5) Да поседује стандарде:

- ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и IOHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2012

Доказ:

- Копије важећих сертификата.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинале или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености услова.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе за контакт. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин, ,,Понуда за јавну набавку радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН бр. 1.3.1/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.06.2019. године до 09.30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 07.06.2019. године у 10.00 часова у просторијама школе, на адреси: Основна школа „Вук Караџић“, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен   печатом (Поглавље VI);

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац – Предмер и предрачун радова и образац структуре цене (Поглавље VI – 6);

- Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора (Поглавље VII);

- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде - није обавезан (Поглавље VIII);

- Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (Поглавље IX);

- Изјаву понуђача из Поглавља X, попуњена, потписана од стране овлашћеног лицаи оверена печатом о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (и изјаву подизвођача уколико их има ):

- Изјаву понуђача из Поглавља XI, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним;

- Доказ о испуњености додатних услова у погледу финансијског капацитета:

- Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.htмl - под називом Претраживање дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године.

- Доказ о испуњености додатних услова у погледу пословног капацитета:

- Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XI).

- Доказ о испуњености додатних услова у погледу кадровског капацитета:

- Копија лиценце 400 или 410 или 411 и потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - за партије бр. 1 и 2;

- Копије лиценци 430 и 450 и потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - за партију бр. 2;

- Изјава о кадровском капацитету (Образац XII).

- Доказ о испуњености додатних услова у погледу техничког капацитета:

- Изјава о техничком капацитету (Образац XIII).

- Доказ о испуњености додатних услова у погледу испуњавања стандарда:

- копије важећих сертификата: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и IOHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2012.

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - бланко сопствена меница, Менично овлашћење - Образац XV и друга документа у складу са упутством у поглављу V, тачка 12. Конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за обе или партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН бр. 1.3.1/19- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понудеза јавну набавку радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН бр. 1.3.1/19- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понудеза јавну набавку радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН бр.1.3.1/19- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН бр. 1.3.1/19- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. од 1) до 2) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће извршити плаћање у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рок извођења радова

Рок за извођење радова:

- Партија 1: Не може бити дужи од  30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао.

- Партија 2: Не може бити дужи од  30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.4. Захтев у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.

Цена је фиксна и не може се повећавати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а и да иста има важност трајања 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо (образац XV). Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантом року у складу са захтевима из конкурсне документације. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач уз понуду не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

- Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави и бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, на   износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 5 дана дуже од гарантног рока. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења  Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке  понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач на писани позив наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака на испорученим добрима и изведеним радовима, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, односно не усклади квалитет изведених радова добара са захтевима наручиоца. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

Напомена:

- Приликом закључења уговора понуђач коме су додељене обе партије, може да приложи једну меницу за отклањање недостатака у гарантном року и једну меницу за добро извршење посла за обе партије које су предмет уговора, а може да поднесе и менице за сваку партију посебно.

- Уколико изабрани понуђач не достави меницу за отклањање недостатака у гарантном року и меницу за добро извршење посла приликом потписивања уговора, сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, те ће наручилац у складу са чланом 113. став 3. Закона закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин, електронске поште на e-мail:            vuksur@yahoo.com, факсом на број 011/8440-120, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08.00 – 15.00 часова.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1.3.1/19”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношењ понуда. Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:„Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова, а ако су им и ти елементи исти  најповољнија понуда биће одређена жребањем. Наручилац ће писано обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-мail: vuksur@yahoo.com, факсом на број 011/8440-120 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08.00 – 15.00 часова.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцу у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) Закона, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум

извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из чл. 156. Закона чија се уплата врши - 60.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за

заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Основна школа „Вук Караџић“, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин; јавна набавка број 1.3.1;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена

уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН број 1.3.1/19, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (мејл): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ЗГРАДИ ШКОЛЕ, ЈН бр. 1.3.1/19

Партија бр. ___

| Предмет набавке: | Грађевинско-занатски радови на згради школе |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а (дин.): |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом (дин.): |  |
| Рок и начин плаћања: | Наручилац ће извршити плаћање у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена. |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана): |  |
| Гарантни рок за изведене радове (не може бити краћи од 2 године) |  |
| Рок за извођење радова (не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао): |  |
| Адреса извођења радова: | Основна школа „Вук Караџић“ Братства и јединства 1 11271 Сурчин |

Датум 					                         Понуђач

М. П.

____________________________			             _______________________________

Напомене:

- Образац попунити за сваку партију за коју се подноси понуда.

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

6) Образац - Предмер и предрачун радова и образац структуре цене

    - У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона 3) и количину (колона 4), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а (колоне 5-7), укупан износ понуђене цене без ПДВ-а (колоне 8-9), укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом - номинално и словима.

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Коли-чина | Јединична цена (без ПДВ-а) (дин.) |  |  | Укупна цена без ПДВ-а (дин.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мате- ријал | Рад | Свега по јед. мере (5+6) | Мате- ријал (4x5) | Рад (4x6) | СВЕГА мат.+рад (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ШКОЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА БР. 1: ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ДЕЛА РАВНОГ КРОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Припрема површине крова за израду хидроизолације: Чишћење подлоге, разбијање оштећених делова бетонског холкера са скупллањем и одвозом шута. Израда нових бетонских холкера на месту где су скинути оштећени делови. Попуњавање мањих неравнина у подлози и мањих оштећења холкера да би се квалитетно извела нова хидроизолација. Обрачун по м2 развијене површине | м2 | 899.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Израда хоризонталне хидроизолација крова са подизањем уз атику 40 цм, завршном, УВ отпорном, ПВЦ мембраном типа MAPEPLAN М15 или адекватно. Хидроизолација од ПВЦ-а ојачана полиестерском мрежицом дебљине 1,5 мм, отпорност спојева на пуцање EN 12317-2 ≥650 Н/50 мм, паропропу-стљивост EN 1931 19000 µ, чврстоћа при затезању EN12311-2 ≥1100 N/50 мм, издужење EN12311-2 ≥ 15%, димензионална стабилност EN1107-2 ≥ 0,5%, прегибљивост (мекоћа) при ниским температурама EN495-5 ≤ -25°C. Мембрана је слободно положена, на преклопима заварена врелим ваздухом. За подлогу се причвршћује нерђајућим завртњима. На местима где технологија предвиђа, уз атику, варити на пвц лим. Сливници као и сви детаљи (продори и сл.) морају се урадити према препорукама произвођача. Мембрана се поставља преко предходно положеног раздвајајућег слоја од 300гр/м2 геотекстила. Обрачун по м2 развијене површине | м2 | 899.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и уградња ПВЦ отпаривача. Обрачун по | ком | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и уградња фазонских ПВЦ комада за сливнике ø 100. Обрачун по | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Израда и постављање вентилационе капе ø 100 од поцинкованог лима. Обрачун по | ком | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и постављање ПВЦ пешачке стазе за ходање по делу крова. Обрачун по | м1 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ДЕЛА РАВНОГ КРОВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА БР. 2: ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА КУХИЊИ И ФАРБАЊЕ ОГРАДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА КУХИЊИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пажљива демонтажа дрвених врата са надсветлом, заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по комаду. 4,00= | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. 38,00= | м2 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до изолације. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м2. 27,41= | м2 | 27.41 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда цементне кошуљице дебљине 5 цм, као подлоге за подове од керамике. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне. У цену улазе материјал, транспорт и рад. Обрачун по м2. 27,41= | м2 | 27.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Малтерисање зидова као подлоге за лепљење плочица продужним малтером. Пре малтерисања зидне површине добро очистити и испрскати цементним млеком. Нанети слој малтера справљен са просејаним шљунком, „јединицом“ и изравнати га. Омалтерисане површине морају бити равне и рапаве. У цену улази и помоћна скела. У цену улазе материјал, транспорт и рад. Обрачун по м2. 38,00= | м2 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала и израда хидроизолације подова двоструким премазом полимер модификованим цементним малтером SikaLastic 1к, или одговарајуће. Пре самог наношења материјала обезбедити подлогу без присуства прашине, предходних премаза, трагова масти, рђе, боје и осталих материјала који могу негативно утицати на адхезију материјала за подлогу. На саставу зидова и подова израдити холкере употребом SikaTop или Sika Monotop малтера. Све спојеве и продоре обрадити Sika Seal Tape-S која се утискује у први слој. SikaLastic 1к се наноси у два слоја, глетерицом или четком. Радити у свему према упутству произвођача. Изолацију подићи уз зидове за најмање 20 цм, што улази у цену. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. тоалет 2,85= | м2 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, постављање и фуговање зидних керамичких плочица, стандардних димензија, на слоју грађевинског лепка, висине 150 цм. Плочице квалитета, димензија и дезена по избору инвеститора поставити у слогу фуга на фугу. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. На спољашњим угловима поставити ПВЦ угаоне лајсне, што улази у цену. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по м2. 38,00= | м2 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка материјала, постављање и фуговање подних противклизних керамичких плочица Плочице квалитета, димензија и дезена по избору инвеститора поставити у слогу фуга на фугу. Подове претходно припремити и полагање извести равно. Поред зидова урадити соклу висине 10 цм, што улази у цену. Постављене плочице фуговати и очистити. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по м2. 27,41= | м2 | 27.41 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и монтажа унутрашњих једнокрилних пуних дрвених врата са надсветлом. Конструкција врата, штокови и опшивке од пуног дрвета - чамове грађе прве класе. Крило пуно, обострано обложено медијапаном дебљине д =6 мм са тврдом испуном од лепљених ламелираних летвица. Надсветло застаклити равним стаклом д = 4 мм. Уградња врата са свим потребним заптивањем и опшивкама. Врата су снабдевена стандардним оковом по СРПС-у: три шарке по висини крила, цилиндaр браву са три кључа, ПВЦ дихтунг у фалцу штока. гумене одбојнике у поду и одговарајуће друкере и шилдове Врста и боја окова по избору инвеститора Завршна обрада вратафабричко бојење полиуретанском бојом у тону по избору инвеститора. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. димензија 90*315 цм димензија 80*315 цм димензија 70*315 цм | ком ком ком | 1.00 1.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стругање старе боје и бојење постојећих зидова и плафона. Све површине остругати и опрати од боје. Брусити, предимпрегнирати, глетовати дисперзивним глетом мања оштећења. Брусити, импрегнирати и предбојити, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора. Ценом је обухваћен материјал, радна скела, рад и транспорт. Обрачун по м2. 105,00= | м2 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Извршити разбијање подне плоче у објекту, за ископ рова и полагање цеви. Након монтаже цеви и затрпавања рова, извршити враћање подне плоче у првобитно стање. Обрачунава се и плаћа по м2 | м2 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ручни и машински ископ земљишта II и III категорије за ровове водоводних цеви и . Ширина ровова за је 0,6m. Ископ извршити у свему према приложеним цртежиме, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ извршити са правилним отсецањем бочних страна и финим планиранјем дна рова са тачношћу ±2 cm. Одбацивање ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова са једне стране, док се друга страна користи за траспорт цеви и материјала. Дно рова мора бити ископано и поравнато према котама датим у пројекту. Потребно је стриктно остваривање пада између задатих тачака. У случају прекопа вишак се мора попунити набијеним земљом о трошку извођача. У случају посебних услова, материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са надзорним органом. Приликом ископа треба се придржавати ПТП о безбедности рада. Ценом је обухваћено и евентуално црпљење атмосферске или подземне воде, уколико се појави током извођења радова. Обрачун по м3 | м3 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Извршити набавку, транспорт и уграђивање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја. Песак се полаже читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви - постељица, која се набија до 95% збијености по Проктору. По завршеној монтажи и испитивању цевовода и добијању одобрења од стране надзорног органа, песак се распоређује читавом дужином цеви и ручно набија у слојевима 10-20 cm тако да се са стране цеви постигне збијеност од 95%, а изнад темена цеви 85-95 % по Проктору. Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном стању | м3 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Извршити набавку, транспорт и уграђивање природног песковитог шљунка. После завршетка монтаже, испитивања и премеравања цеви, извршити затрпавање ровова шљунком уз набијање у слојевима по 20 цм дебљине, до збијености самоникле земље. Највећа величина зрна (комада) не сме прећи 30 mm. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситне гранулације без крупних комада који би могли да оштете цев. До на 1 m од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1 m од темена цеви, збијање се може вршити и машински, према препорукама произвођача цеви. Затрпаванје рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Обрачунава се и плаћа по m3 шљунка у набијеном стању. | м3 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Извршити затрпавање рова земљом из ископа. Затрпавање се врши земљом из ископа, у слојевима од 20-30цм, уз набијање и истовремено вађење подграде, уколико је има. Набијање извршити до збијености 90% збијености по Проктору . До на 1,0 м од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1,0 м од темена цеви, збијање је могуће и машински, према упуствима и препорукама произвођача цеви. Приликом убацивања земље непосредно изнад цеви водити рачуна да материјал за насипање не садржи крупне и оштре комаде (преко 30 мм), који би оштетили цеви. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Обрачун: по м3 угрaђеног материјала. | м3 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Извршити транспорт преостале земље од ископа на депонију која је за то одређена. Ценом обухваћено: утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на депонији. Даљина транспорта до 5 км. Обрачунава се по м3 | м3 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Извршити демонтажу и блиндирање постојећих водоводних цеви у објекту свих врста и пречника. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачунава се по м' Ø15-25 | м' | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских водоводних цеви, са потребним фазонским комадима. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у зидовима за полагање цеви, сечење цеви, спајање и уградња фазонских комада. Обрачун по метру дужном монтиране, испитане и дезинфиковане мреже. DN15 - унутрашња мера DN20 - унутрашња мера | м' м' | 11.00 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних водоводних вентила за радни притисак од 10 bara. Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила. Ø 15 Ø 20 | ком ком | 6.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом. Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила. DN 15 (1/2") | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Испитивање цевовода на пробни притисак према приложеном упуству и важећим техничким прописима. Обрачун по м' цеви која се испитује. | м' | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ВОДОВОД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Извршити демонтажу постојећих канализационих цеви (свих врста и пречника), у цену урачунати и блиндирање канализационих цеви. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачунава се и плаћа по м' Ø50-Ø160 | м' | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Извршити комплетну демонтажу постојећих подних сливника. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачунава се и плаћа по комплетно демонтираном комаду. Сливник ø 50 - ø 100 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Извршити набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од тврдог PVC-а. На свим местима одређеним пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Пре затрпавања цеви комплетна мрежа мора бити испитана на вододрживост. Цеви које се полажу у тло морају бити пажљиво положене на претходно припремљену постељицу од песка и дотеране по правцу и нивелети према пројектној документацији. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода за конструкцију. Обрачун по метру дужном монтиране канализационе мреже. Ø50 Ø75 Ø110 Ø160 | м' м' м' м' | 3.00 3.00 2.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Извршити набавку, транспорт и монтажу сувих подних сливника са клапном и решетком од нерђајућег челика. Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног сливника Ø75 | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Извршити повезивање новопројектоване канализационе мреже на постојећу канализациону мрежу. Обрачунава се и плаћа по комаду | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Испитивање цевовода на пробни притисак према приложеном упуству и важећим техничким прописима. Обрачун по м1 цеви која се испитује. | м' | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће wc-шоље, и свих њених делова. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачунава се и плаћа по комаду демонтиране wc-шоље. за одрасле | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећег умиваоника, са батеријом, и свих осталих делова. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор Обрачунава се и плаћа по комаду демонтираног умиваоника. | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа постојећег електричног бојлера. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачунава се и плаћа по демонтираном комаду. | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа постојеће судопере, и свих пратећих делова. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачунава се и плаћа по комплетно демонтираном комаду. | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа постојеће зидне батерије. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачунава се и плаћа по демонтираном комаду | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа WC шоља од фајанса. Позицијом обухваћени: шоља, пластична цев Ø32 за спој шоље и испирача, бешумни ниско монтажни и високомонтажни водокотлић, цев 3/8" за повезивање водокотлића и угаоног вентила, седиште са поклопцем од тврде пластике, гумена подлога испод шоље, гумена навлака са обујмицама за спој шоље са пластичном цеви за испирач, ПВЦ цев Ø100 за спој шоље са канализацијом, месингани завртњеви, четка за чишћење и пластични типлови за спој шоље и пода. Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане шоље. за одрасле | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне керамике са стубом (квалитета као "Керамика" Младеновац, или слично). Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон са розетном и одговарајућу челичну цев за спој са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. Обрачунава се и плаћа по комаду комплетно монтираног умиваоника. | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Извршити набавку, транспорт и уградњу електричног бојлера. Уз бојлер уградити сигурносни вентил бринокс црева и све потребне делове. Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног бојлера. бојлер 80л | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и монтажа комплет судопере са кабинетом. Судопера мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод судопере монтирати хромирани сифон са розетном и одговарајућу челичну цев за спој са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. У цену је укључена и зидна батерија за топлу и хладну воду. Обрачунава се и плаћа по комаду | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт и монтажа стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт и монтажа огледала вел.50/35 цм у раму изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и уградња држача тоалет ролне од инокса. Обрачунава се и плаћа по комаду | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и монтажа држача сапуна. Обрачунава се и плаћа по комаду | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КАБЛОВИ Испорука и полагање бакарних каблова типа PP-Y са повезивањем на оба краја. Каблови се полажу у зиду под малтер. Шлицовање зидова и поновно враћање у првобитно стање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PP-Y 2x1,5mm2 | m | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 112.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | PP-Y 3x2,5mm2 | m | 72.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PP-Y 5x6 mm2 | m | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО КАБЛОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СВЕТИЉКЕ, ПРИБОР И ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надградна LED светиљка 38W, IP65, cлична Philips, WT120C L1200 1xLED40S/840 | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Надградна LED светиљка (S2) 15,5W, IP65, бела мат, Ø 285мм . Слична Philips, Thorn 9624 1360 LO LX 1200LED HF CL2 OP RD VHI L840 | ком | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Противпанична светиљкa, ЛЕД, 8W, еквивалентана типу Buck PRATICA, | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обичан прекидач једнополни, 10/16А, 230V, са оквиром и носачем механизма. | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Кип прекидач, 16А, 230V, са оквиром, сигналном сијаличицом и носачем механизма. | ком | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Монофазна зидна шуко прикључница 230V, 16А, са заштитом од додира оквиром и носачем механизма. | ком | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кутија за изједначавање потенцијала у PS-49 са испоруком и уградњом. | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и уградња проводника P/F 1x6mm² у зид, под малтер, пре лепљења керамичких плочица, са повезивањем од SIP у најближој разводној табли до кутије PS-49. | m' | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СВЕТИЉКЕ, ПРИБОР И ГАЛАНТЕРИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ-КУХИЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих ливених чланкастих радијатора и њихових остатака типа "Термик" производ фабрике радијатора Зрењанин. Демонтиране радијаторе изнети из објекта, сортирати по величини и одложити на место које одреди надзорни орган. Приближан број демонтираних радијатора, димензије чланака: од 500/160 до 600/160 Oбрачун по комаду. | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа радијаторских вентила и навијака са демонтираних грејних тела, сортирање по врсти и величинама и одлагање на место које одреди надзорни орган. Oбрачун по комплету. | компл | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ-КУХИЊА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ-КУХИЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа редукција 5/4" - 1/2" и чепова 5/4'' за ливене чланкасте радијаторе радијаторе: редукција лева 5/4" - 1/2" редукција десна 5/4" - 1/2" чеп десни 5/4'' чеп леви 5/4'' Обрачун по комаду. | ком ком ком ком | 4.00 4.00 2.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и монтажа носача, конзола и држача за чланкасте ливене радијаторе Термик- Зрењанин : Обрачун по комплету. | компл | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, испорука и монтажа радијаторског вентила са предрегулацијом за двоцевне системе грејања са принудном циркулацијом, за уградњу нa радијаторе, производ DANFOSS или сл., · Димензија вентила DN15, · Max.радни притисак 10 bar, · Max. темп. воде 120 ° C, · Коефицијент утицаја температуре воде 0,7 K, Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и монтажа радијаторских навијака Danfoss RL са могућношћу пражњења, следећих карактеристика: · Tип RLV 15, · Kонструкција прав, никлован, · Прикључак на систем R 1/2, · Прикључак на раијатор Rp 1/2, · kvs 2.5 m3/h, · Max. радни притисак 10 bar, · Испитни притисак 16 bar, · Max. темп. воде 120 °C." Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и монтажа црних бешавних цеви, према SRPS C.B5.021 i SRPS C.B5.221: Ø21,3x2,3 Обрачун по дужном метру. | m | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Материјал потребан за спајање цевовода, заваривање, заптивање, конзоле, обујмице, чврсте и слободне ослонце, чауре, колена, лукови, Т комади ... Узима се 50% од претходне позиције: | % | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Чишћење и бојење челичних цеви и ослонаца основном бојом, са претходним одмашћивањем и чишћењем од корозије и других нечистоћа. Чисти се и боји комплет цевна мрежа радијаторског грејања у тоалетима и то после завршетка грађевинских радова. Обрачун по метру квадратном. | m2 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Набавка, испорука и монтажа аутоматских угаоних oдзрака, производ Caleffi или сл. DN15 Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Набавка, испорука и монтажа ПИП славине са капом и ланцем, комплет са спојно - заптивним материјалом. DN15 Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Чишћење и фарбање постојећих чланкастих ливених радијатора Термик- Зрењанин, у белу боју. Обрачун по метру квадратном. | m2 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Монтажа постојећих чланкастих ливених радијатора са израдом радијаторских веза, тип Термик- Зрењанин. Радијатори се монтирају после завршетка грађевинских радова. Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ-КУХИЊА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ-КУХИЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испирање комплетне топловодне инсталације од нечистоћа. Испитивање инсталације у току 24 h- хладно на притисак pst+ppum+2(bar) сагласно техничким условима до потпуне непропусности цевовода и арматуре. Испитивање инсталације на топло. Обрачун по комплету. | компл. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рашчишћавање и уклањање просторија извођача Обрачун по комплету. | компл. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ-КУХИЊА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ФАРБАЊЕ ОГРАДЕ ШКОЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење постојеће ограде (шмирглање, брушење) од наслага рђе и нечистоћа и мазање антиростом. Обрачун по м2 | м2 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт материјала и бојење ограде основном бојом у једном слоју и заштитном нитро бојом у једном слоју. Боја се наноси компресором. Обрачун по м2 | м2 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ФАРБАЊЕ ОГРАДЕ ШКОЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА КУХИЊИ И ФАРБАЊЕ ОГРАДЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА БР. 1: ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ДЕЛА РАВНОГ КРОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а (дин.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (дин.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА БР. 2: ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА КУХИЊИ И ФАРБАЊЕ ОГРАДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а (дин.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (дин.): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Датум:___________________	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

Напоменa:

- Понуда се може поднети за једну или обе партије.

- Понуђач попуњава предмер за патију/е за коју/е подноси понуду.

- Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом!

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Грађевинско-занатски радови на згради школе

Закључен између уговорних страна:

- Основна школа „Вук Караџић“, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин, матични број: 07021135, ПИБ: 100203129, рачун бр. 840-1559660-40 код Управе за трезор, коју заступа директор школе Драгојле Секулић, у даљем тексту Наручилац,

- Пун назив извођача ____________________________,из_______________________________,

ул. _______________________бр._____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. ____________________ код пословне банке _________________________, кога заступа _____________________________________, у даљем тексту Извођач.

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,понуду саподизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.

Члан 1.

Предмет Уговора су грађевинско-занатски радови на згради школе, која је ближе  одређена усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2019. године, датој у поступку јавне набавке мале вредности радова бр. 1.3.1/19 која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изврши грађевинске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Партија бр. 1

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно __________________________________динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______од ______ 2019. године.

Партија бр. 2

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно __________________________________динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______од ______ 2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року до највише 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета Републике Србије.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________календарских дана (рок не може бити дужи од 30 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту.

- да је Наручилац предао извођачу радова техничку документацију за предметну набавку.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао.

Пријем радова извршиће одговорно лице Наручиоца.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају дејства више силе,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност Наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором.

Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера безбедности и заштите на раду;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Члан 9.

Извођач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 10 (десет) дана дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење менице.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____године (минимум 2 године) рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 5 (пет) дана дуже од гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. У случају наступања услова за продужење рока испоруке добара и завршетка радова, Испоручилац је у обавези да продужи важење бланко соло менице.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

Члан 12.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 13.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о потреби за извођењем вишкова радова.

Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Извођач ће извести вишкове радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности.

Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве.

Извођење вишка радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност одговорног лица Наручиоца извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и одговорно лице, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине одговорно лице Наручиоца и један представник Извођача, уз учешће надзорног органа.

Комисија и Одговорни извођач радова сачињавају записник о примопредаји радова. Записник потписују сви чланови комисије, одговорни извођач радова и  надзорни орган.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку техничког прегледа, Комисија сачињава рекламациони записник у којем се наводе недостаци на изведеним радовима као и рок у којем је Извођач радова дужан да отклони наведене недостатке. Уколико Извођач радова не отклони недостатке наведене у рекламационом записнику у остављеном року, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима у два примерка.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног лица Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, уз учешће надзорног органа и одговорног извођача. Записник потписују сви чланови комисије, одговорни извођач радова и  надзорни орган.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави меницу за добро

- извршење посла;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама одговорног лица у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.

Члан 19.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Члан 20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 21.

Прилог и саставни део овог уговора је:

- понуда Извођача бр. ________ од __________2019. године

- предмер и предрачун радова.

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 23.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

УГ О В О Р Н Е  С Т Р А Н Е:

| НАРУЧИЛАЦ | М.П. | М. П. | ИЗВОЂАЧ РАДОВА |
| --- | --- | --- | --- |
| (потпис и печат) |  |  | (назив и седиште понуђача) |
|  |  |  | (име и презиме овл. лица) |
|  |  |  | (потпис и печат овл. лица) |

Напомена:

    - Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

    - Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                         М.П.                              Потпис понуђача

__________________                                                          _______________________

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

(назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН број 1.3.1/19, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                         М.П.                              Потпис понуђача

__________________                                                          _______________________

Напомена:

    - Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке мале вредности радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН број 1.3.1/19, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са    прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                     Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена:

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу,

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке мале вредности радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН број 1.3.1/19, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина, испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                       Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена:

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН број 1.3.1/19, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: _____________                                                            Понуђач:

Датум: _____________                         М.П.                     _____________________

Напомена:

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у претходне три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извели радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од минимум:

Партија 1: 4.500.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 2: 950.000,00 динара без ПДВ-а

| Назив наручиоца | Врста радова | Број и датум уговора | Број и датум фактуре | УКУПАН ИЗНОС (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место:_______________________            М.П.                          Овлашћено лице

Датум: _______________________                                    ____________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

- Заокружити податке за коју/е партију/е се подноси понуда.

- Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН број 1.3.1/19, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина, изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услов из чл. 76. Закона, односно услов дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у погледу кадровског капацитета, и то да располаже кадровским капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, минимум 8 (осам) лица, од тога:

Партија бр. 1

- минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње;

- 7 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету јавне набавке. За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.

Партија бр. 2

- минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње;

- минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 – Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике;

- минимум једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона;

- 5 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету јавне набавке. За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.

Напомена:

- Заокружити податке за коју/е партију/е се подноси понуда.

За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.

Место:_______________________                      М.П.                           Овлашћено лице

Датум: _______________________                                          ____________________________

Потпис овлашћеног лица

XIV ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – грађевинско-занатски радови на згради школе, ЈН број 1.3.1/19, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Сурчина, изјављује да поседује следећа техничка средства за реализацију предметне набавке:

Партија бр. 1:

- лака грађевинска дизалица - мин. носивости до 500 kg;

- теретно возило (максималне носивости до 3,5 t)...................................... 1 ком.

Партија бр. 2:

- теретно возило (максималне носивости до 3,5 t)........................................1 ком.

Напомена:

- Заокружити податке за коју/е партију/е се подноси понуда.

Место:_______________________            М. П.                           ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Датум: _______________________                                         _______________________

(име и презиме, потпис)

XV МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

Менично писмо - овлашћење за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК ______________________________________________ (унети одговарајуће податке)

МБ:____________________________

ПИБ:_________________________

ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________

Издаје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко сопствене менице

Наручилац: Основна школа „Вук Караџић“, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин (у даљем тексту Поверилац).

Предајемо вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број__________________(унети серијски број менице) може попунити у износу од _____________________динара (уписати износ који представља 10% укупне уговорене цене без ПДВ-а) као гаранцију за озбиљност понуде  са роком важности трајања 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда односно до ____.2019. године. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ________________ динара и словима ________________________динара и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна дужника_________________________________________________________________________________________________ (навести одговарајуће податке дужника - издаваоца менице, назив и адресу)

код банака, а у корист Повериоца.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Меница je неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника _____________________________________(име и презиме овлашћеног лица)

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) за Дужника.

| Место и датум: |  | Издавалац менице |
| --- | --- | --- |